广州市市场监督管理局消毒剂质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取8瓶，其中6瓶作为检验样品，2瓶作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽样人员需确认产品类型。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1-表11。

表1次氯酸钙（漂粉精）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | GB/T 10666-2008 | GB/T 10666-2008 |  | ● |
| 2 | 有效氯（以Cl计） |  | GB/T 10666-2008 | ● |  |
| 3 | 水分 |  | GB/T 10666-2008 |  | ● |
| 4 | 稳定性检验有效氯损失 |  | GB/T 10666-2008 | ● |  |
| 5 | 粒度 |  | GB/T 10666-2008 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表2 过氧乙酸溶液检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 性状 | GB/T 19104-2008 | GB/T 19104-2008 |  | ● |
| 2 | 过氧乙酸（C2H4O3）的质量分数 |  | GB/T 19104-2008 | ● |  |
| 3 | 硫酸盐（以SO4计）的质量分数 |  | GB/T 19104-2008 |  | ● |
| 4 | 灼烧残渣的质量分数 |  | GB/T 19104-2008 |  | ● |
| 5 | 重金属（以Pb计）的质量分数 |  | GB/T 19104-2008 | ● |  |
| 6 | 砷（As）的质量分数 |  | GB/T 19104-2008 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表3 次氯酸钠溶液检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |  | ● |
| 2 | 有效氯（以Cl计） |  | GB/T 19106-2013 | ● |  |
| 3 | 游离碱（以NaOH计） |  | GB/T 19106-2013 | ● |  |
| 4 | 铁（Fe） |  | GB/T 19106-2013 | ● |  |
| 5 | 重金属（以Pb计） |  | GB/T 19106-2013 | ● |  |
| 6 | 砷（As） |  | GB/T 19106-2013 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表4 漂白粉检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | HG/T 2496-2006 | HG/T 2496-2006 |  | ● |
| 2 | 有效氯（以Cl计） |  | HG/T 2496-2006 | ● |  |
| 3 | 水分 |  | GB/T 10666 |  | ● |
| 4 | 总氯量与有效氯之差 |  | HG/T 2496-2006 |  | ● |
| 5 | 热稳定系数 |  | HG/T 2496-2006 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表5 漂白液检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | HG/T 2497-2006 | HG/T 2497-2006 |  | ● |
| 2 | 有效氯（以Cl计）（质量分数） |  | HG/T 2497-2006 | ● |  |
| 3 | 残渣（体积分数） |  | HG/T 2497-2006 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表6 稳定性二氧化氯溶液检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | GB/T 20783-2006 | GB/T 20783-2006 |  | ● |
| 2 | 二氧化氯（ClO2）的质量分数 |  | GB/T 20783-2006 | ● |  |
| 3 | 密度（20℃） |  | GB/T 20783-2006 |  | ● |
| 4 | pH |  | GB/T 20783-2006 |  | ● |
| 5 | 砷（As）的质量分数 |  | GB/T 20783-2006 | ● |  |
| 6 | 铅（Pb）的质量分数 |  | GB/T 20783-2006 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表7 二氯异氰尿酸钠（HG/T 3779-2005）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | HG/T 3779-2005 | HG/T 3779-2005 |  | ● |
| 2 | 有效氯（以Cl计）含量 |  | HG/T 3779-2005 | ● |  |
| 3 | 水分含量 |  | HG/T 3779-2005 |  | ● |
| 4 | pH值（10g/L水溶液） |  | HG/T 3779-2005 |  | ● |
| 5 | 水不溶物 |  | HG/T 3779-2005 |  | ● |
| 6 | 砷含量（以As计） |  | HG/T 3779-2005 | ● |  |
| 7 | 重金属含量（以Pb计） |  | HG/T 3779-2005 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

- 表8 三氯异氰尿酸（HG/T 3263-2001）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 有效氯（以Cl计）含量 | HG/T 3263-2001 | HG/T 3263-2001 | ● |  |
| 2 | 外观 |  | HG/T 3263-2001 |  | ● |
| 3 | 水分 |  | HG/T 3263-2001 |  | ● |
| 4 | pH值（1%水溶液） |  | HG/T 3263-2001 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表9 溴氯海因检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 溴氯海因的质量分数 | GB/T 23854-2009 | GB/T 23854-2009 | ● |  |
| 2 | 外观 |  | GB/T 23854-2009 |  | ● |
| 3 | 溴的质量分数 |  | GB/T 23854-2009 | ● |  |
| 4 | 氯的质量分数 |  | GB/T 23854-2009 | ● |  |
| 5 | 干燥失重（60℃，2h） |  | GB/T 23854-2009 | ● |  |
| 6 | 三氯甲烷不溶物 |  | GB/T 23854-2009 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表10 二氯海因检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 二氯海因的质量分数 | GB/T 23856-2009 | GB/T 23856-2009 | ● |  |
| 2 | 外观 |  | GB/T 23856-2009 |  | ● |
| 3 | 氯的质量分数 |  | GB/T 23856-2009 | ● |  |
| 4 | 干燥失重（60℃，2h） |  | GB/T 23856-2009 | ● |  |
| 5 | 三氯甲烷不溶物 |  | GB/T 23856-2009 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表11 二溴海因检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 二溴海因（DBDMH）的质量分数 | GB/T 23849-2009 | GB/T 23849-2009 | ● |  |
| 2 | 溴的质量分数（以Br计） |  | GB/T 23849-2009 | ● |  |
| 3 | 氯化物质量分数（以Cl计） |  | GB/T 23849-2009 | ● |  |
| 4 | 溴化钠质量分数 |  | GB/T 23849-2009 | ● |  |
| 5 | 干燥失重（60℃，2h） |  | GB/T 23849-2009 | ● |  |
| 6 | 铁质量分数（以Fe计） |  | GB/T 23849-2009 |  | ● |
| 7 | 外观 |  | GB/T 23849-2009 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10666-2008《次氯酸钙（漂粉精）》

GB/T 19104-2008《过氧乙酸溶液》

GB/T 19106-2013《次氯酸钠》

HG/T 2496-2006《漂白粉》

HG/T 2497-2006《漂白液》

GB/T 20783-2006《稳定性二氧化氯溶液》

HG/T 3779-2005《二氯异氰尿酸钠》

HG/T 3263-2001《三氯异氰尿酸》

GB/T 23854-2009《溴氯海因》

GB/T 23856-2009《二氯海因》

GB/T 23849-2009《二溴海因》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。