附件3

广州市海绵型房屋建筑（含管廊）工程质量监督及验收工作指引

根据建设部有关落实生态文明建设的要求，为贯彻落实《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75号）、《广东省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》（粤府办〔2016〕53号）和《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》（穗水河湖〔2020〕7号）等文件精神，为完善我市海绵城市的建设机制，结合我市实际，制定本工作指引。

一、适用范围

本指引适用于《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》文件中我市海绵城市建设管控清单范围内的新建房屋建筑及小区工程（含管廊）项目的施工质量监督及验收工作。

二、抽查工作的依据

（一）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）

（二）广州市海绵城市工程（房屋建筑工程及综合管廊工程）施工与质量验收标准（试行）

（三）省、市相关的法律、法规、管理规定、文件和强制性标准。

三、对建设、设计、监理、施工单位的质量行为进行监督。

（一）对建设单位质量行为的监督

1、按规定对施工图设计文件中海绵城市建设内容进行审查；

2、无明示或者暗示设计、监理、施工单位违反项目海绵城市建设标准，降低工程质量行为；

3、及时收集整理项目海绵城市建设的文件资料，建立健全建设项目档案；

4、按规定组织项目海绵城市建设竣工验收。

（二）对设计单位质量行为的监督

1、无非法指定主要建筑材料的生产厂家、供应商行为。

2、参加建设单位组织的文件图纸会审，参加竣工验收。

（三）对监理单位质量行为的监督

1、制定海绵城市专项监理细则，并按照监理细则进行监理；

2、无非法指定主要建筑材料的生产厂家、供应商行为；

3、对现场发现使用不合格主要建筑材料的现象和发生质量事故，配合有关单位调查处理，并向建设单位和质量监督机构报告；

4、按照相关标准规范，对分部分项工程及时进行验收签认；

（四）对施工单位质量行为的监督

1、有经过批准的施工组织设计或海绵城市建设专项施工方案并能贯彻执行；

2、严格按照项目海绵城市建设的设计文件和施工技术标准施工；

3、及时整理项目海绵城市建设的质量控制资料，做到真实、完整；

4、按有关规定进行各种检测，对工程施工中出现的质量事故及时如实上报和认真处理；

四、对实体质量和资料进行监督

(一) 对项目海绵城市建设实体质量的监督采取随机检查和对关键部位重点监督相结合的方式；

（二）对主要进场主要建筑材料的质量保证资料抽查；

(三) 对项目海绵城市建设施工质量保证资料抽查；

（四）对项目海绵城市建设实体质量和主要功能进行抽查；

（五）对项目海绵城市建设竣工验收进行监督；

监督过程发现不符合设计要求和违反相关规范、标准的，督促相关责任单位及时整改。

五、质量验收工作的组织与实施

- （一）对符合海绵城市建设竣工验收条件的单位工程，应由建设单位按规定组织验收。施工、设计、监理等单位等有关负责人以及该工程的管理或使用单位有关人员应参加验收，竣工验收应符合下列条件：

- 1.完成项目海绵城市建设设计和合同约定的各项内容；

- 2.有完整的工程施工管理资料（含海绵城市建设的主要建筑材料的进场试验报告）；

- 3.对项目海绵城市建设分部分项工程验收合格；

（二）建设单位提前三个工作日通知质量监督机构到场监督，监督机构对项目海绵城市建设竣工验收的组织、程序和标准进行监督，质量竣工验收符合要求的，监督机构在向建设行政主管部门提交的监督报告中列明项目海绵城市建设工程验收相关内容。

六、联合验收阶段

建设单位在申请联合验收时，在联合验收系统的工程质量竣工验收所需材料中一并上传项目海绵城市建设相关资料（《房屋建筑类工程海绵城市建设低影响开发设施竣工验收纪要》(附件)和分部（子分部）工程质量验收记录等资料），建设行政主管部门依据建设单位提交的验收资料及监督机构监督报告中的意见，作为出具《竣工联合验收意见书》的依据之一。

特此通知。

附件：《房屋建筑及小区工程（含管廊）海绵城市建设

低影响开发设施竣工验收纪要》

附件

房屋建筑（含管廊）工程海绵城市建设低影响

开发设施竣工验收纪要

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 验收时间 |  |
| 验收范围 | £透水铺装 £绿色屋顶 £下沉式绿地 £生物滞留设施 £雨水花园 £雨水湿地 £植草沟 £雨水罐（桶） £蓄水模块 £调节池 £蓄水池 £渗管/渠 £人工土壤渗透设施 £其他影响开发设施： |
| 验收意见 | 本工程海绵城市建设低影响开发设施施工已按设计内容完成，质量验收符合设计和验收标准要求，材料和质量控制资料符合验收标准要求，参建各方一致同意通过验收。 |
| 施工单位意见 | 项目负责人： （公章） 年 月 日 |
| 监理单位意见 | 项目负责人： （公章） 年 月 日 |
| 设计单位意见 | 项目负责人： （公章） 年 月 日 |
| 建设单位意见 | 项目负责人： （公章） 年 月 日 |

本表格原件一式六份，各单位各执一份，监督机构和海绵办各保存一份。