食品药品行政处罚文书

行政处罚决定书

（穗）食药监械罚〔2018〕6号

当事人：广州金同医疗设备有限公司

地址（住址）：广州经济技术开发区锦绣路明华三街3号602房                邮编：/

营业执照或其他资质证明：营业执照        编号：914401016184043658

法定代表人（负责人）：汤爱龙；       性别：女           职务：法定代表人

违法事实：

当事人生产的静电理疗器（型号：JTX-03A、生产日期：2015年2月1日），其设备或设备的外部标记不符合强制性国家标准。经核查，货值金额为32200.00元。

相关证据：

《营业执照》、《医疗器械生产许可证》以及《医疗器械注册证》复印件、《检验报告》、汤爱龙身份证复印件、《现场检查笔录》、《询问调查笔录》等。

你单位的上述行为已违反了《医疗器械监督管理条例》第六条第一款的规定：医疗器械产品应当符合医疗器械强制性国家标准，尚无强制性国家标准的，应当符合医疗器械强制性行业标准。

鉴于当事人生产的产品被抽样后，立即对库存产品封存没有销售，主动减轻违法行为危害后果，当事人被抽样的产品是配件上的标识不符合强制性国家标准，且在收到不合格报告后立即对库存产品进行整改、送检，经检验已符合标准，且未收到有关产品质量方面的反馈或投诉，当事人的违法行为轻微并及时纠正，且危害后果较为轻微，符合《广州市食品药品监管系统规范行政处罚自由裁量权规定》第十二条第一款第（二）项、第（六）项规定的应当减轻处罚的情节；当事人违法行为持续时间超过6个月，符合《广州市食品药品监管系统规范行政处罚由裁量权规定》第十条第（四）项应当从重处罚的情节。

经综合裁量，给予减轻处罚。

行政处罚依据和种类：

依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一款第一项的规定：有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：

（一）生产、经营、使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的。

本局决定对你（单位）给予以下行政处罚：罚款32200.00元。

请在接到本处罚决定书之日起15日内将罚没款缴到广州市非税收入缴款通知书上指定的银行。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向广东省食品药品监督管理局(地址：广州市越秀区东风东路753-2号，电话：37886888)或者广州市人民政府(地址：广州市越秀区小北路金和大厦2楼，电话：83555988)申请行政复议，也可以于6个月内依法向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。

（公    章）

2018年05月07日

注：正文3号仿宋体字，存档（1），必要时交×××人民法院强制执行（1）。