食品药品行政处罚文书

行政处罚决定书

（穗）食药监械罚〔2018〕193号

当事人：贝思德迩医疗器材（广州）有限公司

地址（住址）：广州番禺区石基镇市莲路官涌村段1号之三                邮编：510000

营业执照或其他资质证明：营业执照        编号：914401167973599689

组织机构代码（身份证）号：

法定代表人（负责人）：YANG HUA       性别：男           职务：法定代表人

违法事实：

你单位在2018年5月生产不符合医疗器械强制性国家标准的医疗器械光固化机（型号规格：PM-LED04）1批次，2018年6月进行销售，销售金额为780.00元；库存产品，经修正后全部送检并检验合格；召回产品，已按照强制性国家标准进行修正；即货值金额为1560.00元。

相关证据：

对你单位制作的《现场检查笔录》；你单位提供的《情况说明》等材料；对被委托人制作的《询问调查笔录》。

你单位的上述行为已违反了《医疗器械监督管理条例》第六条第一款的规定：医疗器械产品应当符合医疗器械强制性国家标准；……。

鉴于你单位能配合查处违法行为，符合《广州市食品药品监管系统规范行政处罚自由裁量权规定》第十一条第二款第（八）项可以从轻处罚的情形；同时你单位涉案产品货值只有1560.00元，并及时对库存、召回产品进行修正，你单位至今未收到任何有关涉案产品的安全质量及危害人体健康的投诉举报和信息情况反馈，违法行为轻微并及时纠正，且危害后果较为轻微，符合《广州市食品药品监管系统规范行政处罚自由裁量权规定》第十二条第一款第（六）项应当减轻处罚的情形。经综合裁量，给予减轻处罚。

行政处罚依据和种类：

依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一款第（一）项的规定：有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：（一）生产、经营、使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的。

本局决定对你单位给予以下行政处罚：罚款7800.00元。

请在接到本处罚决定书之日起15日内将罚没款缴到《广州市非税收入缴款通知书》上所列银行。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向广州市人民政府或者广东省药品监督管理局申请行政复议，复议机关地址和电话分别为广州市越秀区小北路金和大厦2楼、83555988；广州市越秀区东风东路753-2号、37885230，也可以于6个月内依法向广州铁路运输法院提起行政诉讼。

（公    章）

2019年01月17日